Suministro de agua potable a poblaciones nucleadas de la Zona Norte

Justificación

Las poblaciones nucleadas de la Zona Norte, ubicadas dentro del área de influencia del ESC, en general han recibido precaria atención por parte de las autoridades distritales para mejoramiento de sus condiciones de vida. Esto se refleja, entre otros aspectos, en la carencia de vías de comunicación adecuadas, servicios de transportepúblico y en un alto grado de necesidades básicas insatisfechas, siendo una de las más importantes el suministro adecuado de agua potable (ver capítulo IVc).

En los últimos años se han elaborado en la Zona Norte proyectos de desarrollo turístico y urbanístico de baja densidad (Hotel Dann, Colegio George Washington, Colegio Británico, Urbanización Terranova, entre otros), con variado nivel de ejecución, en los cuales no se han contemplado medidas para remediar la carencia de agua potable de estas poblaciones.

Estas poblaciones, como se mencionó antes, se encuentran dentro del área de influencia del ESC (Tierrabaja y Punta Canoas se encuentran a menos de un kilómetro del eje del emisario), cederán terrenos para las obras y sufrirán las incomodidades del proceso constructivo pero no serán beneficiarias directas de su operación, no obstante en el futuro, el ESC podría recibir, con adecuación de redes y plantas, las aguas cloacales de dichas poblaciones (ver capítulo V).

Los pobladores manifiesta temores relacionados con las posibles consecuencias negativas que podría acarrearles la puesta en operación del emisario (malos olores, deterioro del paisaje y otras derivadas de una eventual falla en el sistema). Estos temores son infundados, las especificaciones técnicas del diseño del ESC así lo aseguran, pero las expectativas generadas pueden conducir a una oposición al proyecto.

En las reuniones de consulta pública del ESC en la Zona Norte (ver anexo I) se acordó con las comunidades que el Distrito de Cartagena y Acuacar ampliarían el proyecto de suministro de agua potable de la Zona Norte para dar cobertura a las poblaciones de Punta Canoas, Manzanillo del Mar, Tierra Baja y Puerto Rey, como medida compensatoria por el desarrollo del ESC en el vecindario de estas poblaciones.

El proyecto de Acuacar, al momento de preparar este informe, se encuentra para aprobación del Concejo Distrital, con un  costo de col$7.500 millones (ca. 5 millones de dólares) y cubre las poblaciones de Punta Canoas y Manzanillo del Mar y 938 predios rurales.  Con este programa de compensación se pretende asegurar el suministro de agua potable a las poblaciones de Punta Canoa y Manzanillo del Mar y la extensión del servicio hasta las localidades de Tierrabaja y Puerto Rey.

Objetivos

Compensar los temores infundados de las comunidades residentes –que no se resolverán con el suministro de agua potable– pero contribuirá en gran medida a moderar las expectativas.

Efectuar los diseños complementarios de redes primarias y tanques elevados para extender el suministro de agua potable a Tierrabaja y Puerto Rey.

Adelantar la construcción de las obras diseñadas para el suministro de agua potable a Tierrabaja y Puerto Rey y de las pertinentes al suministro de agua potable a las poblaciones de Punta Canoas y Manzanillo del Mar, dentro del proyecto para la Zona Norte que está por aprobarse en el Concejo Distrital de Cartagena.

Operatividad

Entidad responsable. La responsabilidad de este programa debe estar en cabeza de Acuacar, como entidad ejecutora del ESC y como encargada por el Distrito de Cartagena para el suministro de agua potable a su población.

Entidad ejecutora. Los diseños para Tierrabaja y Puerto Rey pueden ser ejecutados por el equipo técnico de Acuacar. Para la construcción de las obras, Acuacar debe abrir licitación pública.

Supervisión. Debe ser adelantada directamente por Acuacar.

Perfil del programa

Los diseños y la construcción de las obras se pueden adelantar dentro del marco del proyecto de Acuacar para el suministro de agua potable a la Zona Norte de Cartagena. Sin embargo, se recomienda replantearlos, incluyendo el suministro a Tierrabaja y Puerto Rey, como un subproyecto con destinación específica a compensar las expectativas de estas comunidades.

Para el diseño del suministro a Tierrabaja y Puerto Rey se debe incluir una estación de rebombeo y contemplar tres alternativas de conexión:

• desde el extremo sur de la red de la zona norte, longitud 11 km

• desde la red de la ciudad que surte a la zona suroriental, longitud 10 km

• desde la red de la ciudad que surte a la población de La Boquilla, longitud 8 km

Las obras propuestas en este programa de compensación incluyen solamente la construcción de las redes primarias hasta las localidades y de tanques de distribución a nivel del terreno, dentro de ellas.

Oportunidad y duración

El programa deberá ser ejecutado durante el período de construcción del ESC, de la siguiente manera:

• red hasta Tierrabaja y Puerto Rey (desde zona S, longitud de 11 km) I. Diseño, mes 1 a mes 3.II. Contratación de la construcción (TdR, evaluación, selección de propuestas y contratación), mes 4 a mes 8.II.I. Construcción, mes 9 a mes 16

• para Punta Canoa y Manzanillo del Mar, el suministro está asegurado con cualquiera de las dos empresas que sea designada para el suministro de agua potable a la zona norte.

El proyecto de acuaducto para la Zona Norte fue incluido como componente del crédito Proyecto de Suministro de Agua Potable, Manejo de Aguas Residuales y Saneamiento Ambiental otorgado por el Banco Mundial a Cartagena de Indias.  El costo del proyecto por tanto no hace poarte de los costos ambientales del ESC.